МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Материально-техническая база

Центра образования естественно-научной

и технологической направленностей

«Точка Роста»

На основании государственного контракта от 09.03.2023 № 55-57-1_23

| № | Наименование имущества | Кол-во(шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ноутбук DEPO VIP C15A11 | 5 |

На основании государственного контракта от 10.03.2023 № 55-57-2_23

| № | Наименование имущества | Кол-во(шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия) Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) | 1 |

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав набора: | Палочка стеклянная | шт. | 1 |
|  | Зажим пробирочный | шт. | 1 |
|  | Спиртовка лабораторная малая | шт. | 1 |
|  | Воронка коническая | шт. | 1 |
|  | Весы лабораторные электронные, 200 г | шт. | 1 |
|  | Пробирка ПХ- 14 | шт. | 10 |
|  | Стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой | шт. | 2 |
|  | Цилиндр измерительный 2-50-2 (стеклянный, с притертой крышкой) | шт. | 1 |
|  | Штатив для пробирок на 10 гнёзд | шт. | 1 |
|  | Шпатель-ложечка | шт. | 3 |
|  | Набор флаконов для хранения растворов и реактивов (состоит из 6 флаконов, объем флакона 100 мл) | шт. | 5 |
|  | Набор флаконов для хранения растворов и реактивов (состоит из 6 флаконов, объем флакона 30 мл) | шт. | 10 |
|  | Цилиндр с носиком и объемной шкалой, объем 500 мл | шт. | 2 |
|  | Стакан высокий, объем 500 мл | шт. | 3 |
|  | Ёрш для мытья пробирок | шт. | 3 |
|  | Ёрш для мытья колб | шт. | 3 |
|  | Халат белый х/б | шт. | 2 |
|  | Перчатки резиновые химические стойкие | шт. | 2 |
|  | Очки защитные | шт. | 1 |
|  | Фильтры бумажные | шт. | 100 |
|  | Горючее для спиртовок | л | 0,33 |
|  | Химические реактивы: |  |  |
|  | Алюминий, гранулы, 10 г | шт. | 1 |
|  | Железо, порошок, 20 г | шт. | 1 |
|  | Цинк, гранулы, 10 г | шт. | 1 |
|  | Медь, порошок, 20 г | шт. | 1 |
|  | Оксид меди (II), порошок, 20 г | шт. | 1 |
|  | Оксид магния, порошок, 20 г | шт. | 1 |
|  | Соляная кислота, 10 % раствор, 250 мл | шт. | 5 |
|  | Серная кислота, 25 % раствор, 250 мл | шт. | 5 |
|  | Гидроксид кальция, насыщенный раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Гидроксид натрия, 10% раствор, 250 мл | шт. | 5 |
|  | Хлорид натрия, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Хлорид лития, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Хлорид кальция, 5% раствор, 100 мл | шт. | 2 |
|  | Хлорид меди (II), 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Хлорид алюминия, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Хлорид железа (III), 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Хлорид аммония, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Хлорид бария, 1% раствор, 150 мл | шт. | 3 |
|  | Сульфат натрия, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Сульфат магния, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Сульфат меди (II), 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Сульфат железа (II), 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Сульфат цинка, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Сульфат алюминия, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Сульфат аммония, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Карбонат натрия, 5% раствор, 100 мл | шт. | 2 |
|  | Карбонат кальция, мрамор, 10 г | шт. | 1 |
|  | Гидрокарбонат натрия, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Ортофосфат натрия, 5% раствор, 150 мл | шт. | 3 |
|  | Бромид натрия, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Йодид калия, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Нитрат бария,5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Нитрат серебра, 1% раствор, 100 мл | шт. | 1 |
|  | Аммиак, 10% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Пероксид водорода, 3-5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Метиловый оранжевый, 0,1% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Лакмус, 0,1% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Фенолфталеин, 0,1% водно-спиртовой раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Хлорид магния, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Нитрат калия, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Нитрат кальция, 5% раствор, 50 мл | шт. | 1 |
|  | Оксид алюминия, 20 г | шт. | 1 |
|  | Оксид кремния, 10 г | шт. | 1 |
|  | Дистиллированная вода, 50 мл. | шт. | 1 |

На основании государственного контракта от 20.03.2023 № 55-57-13_23

| № | Наименование имущества | Кол-во(шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 1 |
| 2 | Мышь компьютерная | 5 |

На основании государственного контракта от 24.03.2023 № 55-57-15_23

| № | Наименование имущества | Кол-во(шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая лаборатория по экологии для школьников | 1 |

| № | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая лаборатория для школьников | Тип пользователя | Обучающийся |
|  |  | Тип исполнения: | Портативная |
|  |  | Предметная область | Экология |
|  |  | Тип датчика | Датчик концентрации нитрат-ионов |
|  |  |  | Датчик концентрации ионов хлора |
|  |  |  | Датчик уровня pH |
|  |  |  | Датчик относительной влажности |
|  |  |  | Датчик освещенности |
|  |  |  | Датчик температуры исследуемой среды |
|  |  |  | Датчик электрической проводимости |
|  |  |  | Датчик температуры окружающей среды |
|  |  |  | Датчик звука |
|  |  |  | Датчик влажности почвы |
|  |  |  | Датчик-колориметр |
|  |  |  | Датчик мутности жидкости |
|  |  |  | Датчик окиси углерода |
|  |  | Наличие русскоязычного сайта поддержки | Да |
|  |  | Диапазон датчика электропроводности, мкСм | 0… 20000 |
|  |  | Диапазон датчика температур, градус | -20… 140 |
|  |  | Диапазон датчика относительной влажности, % | 0… 100 |
|  |  | Диапазон датчика освещенности, люкс | 0…180000 |
|  |  | Диапазон датчика оптической плотности, нм | 460…500 |
|  |  | Дополнительные материалы в комплекте | Справочно-методические материалы |
|  |  |  | Руководство по эксплуатации |
|  |  |  | Программное обеспечение |
|  |  |  | Кабель USB соединительный |
|  |  |  | Зарядное устройство с кабелем miniUSB |
|  |  |  | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy |

На основании государственного контракта от 27.03.2023 № 55-57-16_23

| № | Наименование имущества | Кол-во(шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров | 1 |
| 2 | Учебный набор программируемых робототехнических платформ | 1 |
| 3 | Робот-манипулятор учебный | 1 |
| 4 | Набор для конструирования промышленных робототехнических систем | 1 |

###### На основании государственного контракта от 28.03.2023 № 55-57-18_23

| № | Наименование имущества | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) | 3 |
| 2 | Цифровая лаборатория по химии (ученическая) | 3 |
| 3 | Цифровая лаборатория по физике (ученическая) | 3 |

| № | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) Товарный знак: «Архимед» | Тип пользователя | Обучающийся |
|  |  | Предметная область | Биология |
|  |  | Обеспечивает выполнение лабораторных работ по биологии на уроках в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся | Соответствие |
|  |  | Беспроводной мультидатчик по биологии, встроенные датчики, шт. | 7 |
|  |  | Тип датчиков | Датчик относительной влажности |
|  |  |  | Датчик освещенности |
|  |  |  | Датчик уровня pH |
|  |  |  | Датчик температуры исследуемой среды |
|  |  |  | Датчик ускорения |
|  |  |  | Датчик температуры окружающей среды |
|  |  |  | Датчик GPS |
|  |  | Мультидатчик оснащен дополнительный портом miniDIN8 для подключения внешних датчиков | Соответствие |
|  |  | Возможность подключения датчиков сторонних производителей | Наличие |
|  |  | Габаритные размеры корпуса (Д × Ш × В) мультидатчика, мм | 88×64×29 |
|  |  | Корпус выполнен из литого пластика методом горячего литья под давлением | Соответствие |
|  |  | Использование деталей, изготовленных на устройствах трехмерной печати (например, 3D принтеры) не допускается | Соответствие |
|  |  | Объем встроенной памяти, Мб | 2 |
|  |  | Количество сохраненных результатов измерений в памяти мультидатчика во время автономной работы, шт | 127 |
|  |  | Перенос сохраненных результатов измерений на компьютер | по USB, по Bluetooth |
|  |  | Диапазон измерения датчика относительной влажности, % | от 0 до 100 |
|  |  | Точность датчика относительной влажности, % | 3,5 |
|  |  | Разрешение датчика относительной влажности, % | 0,1 |
|  |  | Точность датчика освещенности, % | ±15 |
|  |  | Разрешение датчика освещенности, лк | 1 |
|  |  | Диапазон №1 измерения датчика освещенности, лк | от 0 до 1 000 |
|  |  | Диапазон № 2 измерения датчика освещенности, лк | от 0 до 20000 |
|  |  | Диапазон № 3 измерения датчика освещенности, лк | от 0 до 188000 |
|  |  | Диапазон измерения датчика уровня pH, pH | от 0 до 14 |
|  |  | Точность датчика уровня pH, % | ±2 |
|  |  | Разрешение датчика уровня pH, pH | 0,01 |
|  |  | Диапазон измерения датчика температуры исследуемой среды, °С | от -50 до +180 |
|  |  | Точность датчика, °С | ±2 |
|  |  | Разрешение датчика, °С | 0,1 |
|  |  | Показатели датчика ускорения №1, g | ±2 |
|  |  | Показатели датчика ускорения №2, g | ±4 |
|  |  | Показатели датчика ускорения №3, g | ±8 |
|  |  | Точность датчика, % | ±3 |
|  |  | Разрешение датчика, g | 0,01 |
|  |  | Диапазон измерения датчика температуры окружающей среды, °С | от -20 до +60 |
|  |  | Точность датчика, °С | ±1 |
|  |  | Разрешение датчика, °С | 0,1 |
|  |  | GPS датчик встроенный | Наличие |
|  |  | Кабель мини USB соединительный | Наличие |
|  |  | Зарядное устройство с гнездом USB | Наличие |
|  |  | USB адаптер для беспроводного подключения Bluetooth, версия | 4.2 |
|  |  | Дополнительные материалы в комплекте | Справочно-методические материал: количество представленных работ по биологии 30 шт. Объем составляет 132 страницы, формата А4. |
|  |  |  | Программное обеспечение |
|  |  |  | Краткое руководство по эксплуатации: в цветном исполнении |
|  |  |  | Пластиковый кейс, обеспечивающий возможность хранения и транспортировки. |
|  |  | Цифровая видеокамера на гибком металлическом штативе | Наличие |
|  |  | Скорость записи видео, кадр/сек | 30 |
|  |  | Поддерживаемые операционные системы | Windows, Mac, Linux |
|  |  | Угол обзора камеры, градусов | 50 |
|  |  | Разрешение цифровой видеокамеры, Мпикс | 0,3 |
| 2. | Цифровая лаборатория по химии (ученическая) Товарный знак: «Архимед» | Тип пользователя | Обучающийся |
|  |  | Предметная область | Химия |
|  |  | Обеспечивает выполнение лабораторных работ по химии на уроках в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся | Соответствие |
|  |  | Беспроводной мультидатчик по химии, встроенные датчики, шт. | 6 |
|  |  | Тип датчиков | Датчик уровня pH |
|  |  |  | Датчик электрической проводимости |
|  |  |  | Датчик температуры исследуемой среды |
|  |  |  | Датчик-колориметр |
|  |  |  | Датчик температуры термопарный |
|  |  |  | Датчик температуры окружающей среды |
|  |  | Мультидатчик оснащен дополнительный портом miniDIN8 для подключения внешних датчиков | Соответствие |
|  |  | Возможность подключения к мультидатчику датчиков сторонних производителей | Наличие |
|  |  | Габаритные размеры корпуса (Д × Ш × В) мультидатчика, мм | 88×64×29 |
|  |  | Корпус выполнен из литого пластика методом горячего литья под давлением | Соответствие |
|  |  | Использование деталей, изготовленных на устройствах трехмерной печати (например, 3D принтеры) не допускается | Соответствие |
|  |  | Объем встроенной памяти мультидатчика, Мб | 2 |
|  |  | Количество сохраненных результатов измерений в памяти мультидатчика во время автономной работы, шт | 127 |
|  |  | Перенос сохраненных результатов измерений на компьютер | по USB, по Bluetooth |
|  |  | Диапазон измерения датчика уровня pH, pH | от 0 до 14 |
|  |  | Точность датчика уровня pH, % | 2 |
|  |  | Разрешение датчика уровня pH, pH | 0,01 |
|  |  | Диапазон измерения датчика электрической проводимости №1, мкСм | от 0 до 200 |
|  |  | Диапазон измерения датчика электрической проводимости №2, мкСм | от 0 до 2000 |
|  |  | Диапазон измерения датчика электрической проводимости №3, мкСм | от 0 до 30000 |
|  |  | Точность датчика, % | ±7 |
|  |  | Разрешение датчика, мСм/см | 0,01 |
|  |  | Диапазон измерения датчика температуры исследуемой среды, °С | от -50 до +180 |
|  |  | Точность датчика, °С | ±2 |
|  |  | Разрешение датчика, °С | 0,1 |
|  |  | Длина волны источника света №1 колориметра, нм | 525 |
|  |  | Длина волны источника света №2 колориметра, нм | 620 |
|  |  | Длина волны источника света №3 колориметра, нм | 470 |
|  |  | Точность датчика, % | ±5 |
|  |  | Разрешение датчика, % | 0,1 |
|  |  | Кювета для жидких растворов, шт | 5 |
|  |  | Высота кюветы, мм | 40 |
|  |  | Датчик температуры термопарный,°С | от -200 до +1200 |
|  |  | Точность датчика, °С | ±2 |
|  |  | Разрешение датчика, °С | 1 |
|  |  | Датчик температуры окружающей среды,°С | от -20 до +60 |
|  |  | Точность датчика, °С | ±1 |
|  |  | Разрешение датчика, °С | 0,1 |
|  |  | Кабель мини USB соединительный | Наличие |
|  |  | Зарядное устройство с гнездом USB | Наличие |
|  |  | USB адаптер для беспроводного подключения Bluetooth, версия | 4.2 |
|  |  | Дополнительные материалы в комплекте | Справочно-методические материалы: количество лабораторных работ по химии, представленных в методических рекомендациях 40 шт. Методические рекомендации выполнены типографским способом с использованием метода цветной печати, формата А4. Объем методических рекомендаций составляет 136 страниц. |
|  |  |  | Пластиковый кейс, обеспечивающий возможность хранения и транспортировки. |
|  |  |  | Краткое руководство по эксплуатации |
|  |  |  | Программное обеспечение |
|  |  | Набор лабораторной оснастки | Наличие |
| 3. | Цифровая лаборатория по физике (ученическая) Товарный знак: «Архимед» | Тип пользователя | Обучающийся |
|  |  | Предметная область | Физика |
|  |  | Обеспечивает выполнение экспериментов по физики | Соответствие |
|  |  | Беспроводной мультидатчик по физике, встроенные датчики, шт. | 7 |
|  |  | Тип датчиков | Датчик температуры исследуемой среды |
|  |  |  | Датчик давления |
|  |  |  | Датчик магнитного поля |
|  |  |  | Датчик электрического напряжения |
|  |  |  | Датчик силы тока |
|  |  |  | Датчик ускорения |
|  |  |  | Датчик температуры окружающей среды |
|  |  | Мультидатчик оснащен дополнительный портом miniDIN8 для подключения внешних датчиков | Соответствие |
|  |  | Габаритные размеры корпуса (Д × Ш × В) мультидатчика, мм | 88×64×29 |
|  |  | Корпус выполнен из литого пластика методом горячего литья под давлением | Соответствие |
|  |  | Использование деталей, изготовленных на устройствах трехмерной печати (например, 3D принтеры) не допускается | Соответствие |
|  |  | Объем встроенной памяти, Мб | 2 |
|  |  | Количество сохраненных результатов измерений в памяти мультидатчика во время автономной работы, шт | 127 |
|  |  | Перенос сохраненных результатов измерений на компьютер | по USB, по Bluetooth |
|  |  | Диапазон измерения датчика температуры исследуемой среды, °С | от -25 до +125 |
|  |  | Точность датчика, °С | ±2 |
|  |  | Разрешение датчика, °С | 0,1 |
|  |  | Диапазон измерения датчика давления, кПа | от 0 до 700 |
|  |  | Точность датчика, кПа | ±5 |
|  |  | Разрешение датчика, кПа | 0,1 |
|  |  | Диапазон измерения датчика магнитного поля, мТл | от -160 до +160 |
|  |  | Измерение напряженности магнитного поля | в 3-х направлениях |
|  |  | Разрешение датчика, мТл | 0,01 |
|  |  | Чувствительный элемент датчика расположен в корпусе мультидатчика | Наличие |
|  |  | Диапазон измерения датчика электрического напряжения №1, В | от -2 до +2 |
|  |  | Диапазон измерения датчика электрического напряжения №2, В | от -5 до +5 |
|  |  | Диапазон измерения датчика электрического напряжения №3, В | от -10 до +10 |
|  |  | Диапазон измерения датчика электрического напряжения №4, В | от -15 до +15 |
|  |  | Диапазон измерения датчика электрического напряжения №5, В | от -30 до +30 |
|  |  | Точность датчика, % | ±2 |
|  |  | Разрешение датчика, мВ | 10 |
|  |  | Диапазон измерения датчика силы тока, А | от -1 до +1 |
|  |  | Точность датчика, % | ±2 |
|  |  | Разрешение датчика, мА | 1 |
|  |  | Показатели датчика ускорения №1, g | ±2 |
|  |  | Показатели датчика ускорения №2, g | ±4 |
|  |  | Показатели датчика ускорения №3, g | ±8 |
|  |  | Точность датчика, % | ±3 |
|  |  | Разрешение датчика, g | 0,01 |
|  |  | Датчик температуры окружающей среды, °С | от -20 до +60 |
|  |  | Точность датчика, °С | ±1 |
|  |  | Разрешение датчика, °С | 0,1 |
|  |  | USB осциллограф | Наличие |
|  |  | Количество каналов измерения USB осциллографа | 2 |
|  |  | Диапазон измеряемых напряжений USB осциллографа, В | от +10 до -10 |
|  |  | Кабель USB соединительный | Наличие |
|  |  | Зарядное устройство с кабелем miniUSB | Наличие |
|  |  | Провод соединительный с разъемами Banana-miniBanan, шт | 4 |
|  |  | Длина трубки прозрачной с разъемами Луер-Лок для датчика давления, см | 40 |
|  |  | USB адаптер для беспроводного подключения Bluetooth, версия | 4.2 |
|  |  | Конструктор для проведения экспериментов | Наличие |
|  |  | Дополнительные материалы в комплекте | Справочно-методические материалы: количество работ по физике 41 шт. |
|  |  |  | Пластиковый кейс, обеспечивающий возможность хранения и транспортировки. |
|  |  |  | Краткое руководство по эксплуатации: в цветном исполнении |
|  |  |  | Программное обеспечение |

На основании государственного контракта от 10.04.2023 № 55-57-26/23

| № | Наименование имущества | Кол-во(шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп Opto-Edu A11.1512-1.3M с видеоокуляром 1.3 Мп | 1 |